## Mo-Rb
| Mo | [14 empty] | Nb | [5 empty] | Ni | [14 empty] | P, % | [14 empty] | Pb | [14 empty] | Pd |  |  | Rb
| HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | [15 empty] | 25.6316 | 19.448 |  | 20 | 0 |  | 150.6 | 10.469 | 6.9515 | 158.4787 | 6.0617 | 3.8249 | 88 | 13.1656 | 14.9609 | 73.4 | 11.6924 | 15.9296 | 142 | 6.3246 | 4.4539 | 0.05806 | 0.0046472 | 8.004 | 0.20765 | 0.0080256 | 3.865 |  |  |  | 0.15637 | 0.018306 |  | 0.5542 | 0.01302 | 2.3493
GSR-6 | [15 empty] | 19.2936 | 24.9363 |  |  |  |  | 97.6 | 11.0975 | 11.3704 | [6 empty] | 16.8 | 2.4404 | 14.5262 | 28 | 6.3246 | 22.5877 |  |  |  | 0.75326 | 0.0094726 | 1.2575 | [6 empty] | 1.2949 | 0.017078 | 1.3189 | 14.5 | 2.273 | 15.6761 | [6 empty] | 9.5 | 1.2693 | 13.361 |  |  |  | 391.8 | 18.0111 | 4.597 | 59.9 | 21.3773 | 35.6883 |  |  |  | 30 | 0
LKSD-4 | [21 empty] | 41 | 7.3182 | 17.8493 | 86.7573 | 30.968 |  |  |  |  | 26.9 | 5.8585 | 21.7789 |  |  |  | 0.14407 | 0.0068617 | 4.7627 | 0.11748 | 0.011987 | 10.203 | 0.0699 | 0.014138 | 20.2258 | 0.23487 | 0.022345 | 9.5139 | 0.241 | 0.0038006 | 1.577 | 86.9 | 3.4785 | 4.0029 | 100.0727 | 6.3838 | 6.3791 | 91 | 3.1623 | 3.475 | 76.2 | 2.7406 | 3.5966 | 109 | 3.1623 | 2.9012 |  |  |  | 50.3 | 3.093 | 6.1491 |  |  |  | 34 | 5.164 | 15.1882
MRG-1 | [18 empty] | 20 | 0 |  | 207.4 | 16.1121 | 7.7686 | 228.8381 | 16.5538 | 7.2339 | 163 | 13.3749 | 8.2055 | 116.5 | 4.6248 | 3.9698 | 212 | 10.328 | 4.8717 |  |  |  | 0.23004 | 0.020747 | 9.0188 | [6 empty] | 0.6102 | 0.015761 | 2.5829 | [18 empty] | 3.6 | 7.6041
NIST-2709 | [21 empty] | 111.7 | 6.43 | 5.7565 | 130.0573 | 8.2274 | 6.326 | 30 |  |  | 51.1 | 2.7669 | 5.4146 | 57 | 8.2327 | 14.4434 | [12 empty] | 0.172 | 0.01354 | 7.8721 | 14 | 1.2472 | 8.9087 | [6 empty] | 11.9 | 1.1005 | 9.2479 | [6 empty] | 99.1 | 2.2828 | 2.3035 | 42 | 4.2164 | 10.039 | 82 | 4.2164 | 5.1419
NIST-2710 | 15.8 | 1.4757 | 9.3399 | 4.6655 | 7.5471 | [7 empty] | 20 | 0 | [7 empty] | 36.2 | 6.0516 | 16.7171 | [12 empty] | 0.019375 | 0.0021884 |  | 0.013922 | 0.029364 | 210.9234 |  |  |  | 0.087289 | 0.0098907 |  | 0.1523 | 0.0057937 | 3.8041 | 4910 | 14.3062 | 0.29137 | 5417.6638 | 48.1772 | 0.88926 | 5497 | 27.9086 | 0.50771 | 3325.7 | 13.1745 | 0.39614 | 6127 | 21.6282 | 0.353 |  |  |  | 132 | 3.7712 | 2.857 | 61 | 3.1623 | 5.1841 | 121 | 3.1623 | 2.6135
NIST-2711 | [18 empty] | 20 | 0 |  | 55.2 | 5.5936 | 10.1333 | [6 empty] | 15.2 | 3.3466 | 22.0174 |  |  |  | 0.021333 | 0.0021455 | [7 empty] | 0.095729 | 0.0084221 |  | 0.2684 | 0.0094304 | 3.5136 | 1071.8 | 14.0143 | 1.3075 | 1138.1179 | 26.6908 | 2.3452 | 1192 | 11.3529 | 0.95243 | 710.6 | 6.4842 | 0.91249 | 1317 | 10.5935 | 0.80437 |  |  |  | 121.9 | 9.8257 | 8.0605 | 59 | 3.1623 | 5.3598 | 103 | 4.8305 | 4.6898
SGR-1 | 26 | 1.2472 | 4.7969 | 35.5244 | 13.1475 |  | 30 | 0 |  | 6.6 | 0.5164 | 7.8242 | 23 | 4.8305 | 21.002 | 6.8506 | 8.8962 |  |  |  |  | 54.5 | 6.1328 | 11.2528 | 76.6199 | 29.184 |  |  |  |  | 16.4 | 4.5265 | 27.6004 |  |  |  | 0.08499 | 0.0047456 | 5.5838 | 0.32417 | 0.019415 | 5.9891 | 0.041 | 0.0028284 |  | 0.15853 | 0.027339 | 17.2451 | 0.4826 | 0.011296 | 2.3407 | 36.3 | 1.3375 | 3.6846 | 51.6145 | 7.3383 | 14.2176 | 30 | 0 |  | 27.7 | 1.4181 | 5.1196 | 40 | 0 |  |  |  |  | 118.8 | 2.8983 | 2.4396 | 40 | 0 |  | 70 | 0
TILL-2 | 18.6 | 1.9551 | 10.5113 | 2.4661 | 7.7983 | 316.2278 | [9 empty] | 9.1575 | 12.0469 |  | 20 | 0 |  | 74.4 | 9.119 | 12.2567 | 45.0289 | 39.5881 |  |  |  |  | 21.3 | 3.5606 | 16.7164 | 26 | 6.9921 | 26.8925 |  |  |  | 0.011172 | 0.023554 | 210.8266 |  |  |  | 0.0821 | 0.01133 |  | 0.1485 | 0.0040893 | 2.7537 | 23.6 | 1.955 | 8.2841 |  |  |  | 27 | 4.8305 | 17.8906 | 18 | 0.94281 | 5.2378 | 31 | 3.1623 | 10.2009 |  |  |  | 151.5 | 6.2405 | 4.1192 | 70 | 0 |  | 136 | 5.164 | 3.797
UM-4 | [21 empty] | 2074.5 | 23.0663 | 1.1119 | 2351.2482 | 43.6441 | 1.8562 | 1901 | 43.0633 | 2.2653 | 1280.5 | 20.0569 | 1.5663 | 2058 | 42.374 | 2.059 |  |  |  | 0.011347 | 0.035882 | 316.2278 | [6 empty] | 0.2562 | 0.0050947 | 1.9885 | [9 empty] | 6.1 | 1.2867 | 21.0932
Mean RSD |  |  | 8.216 |  |  | 316.2278 | [5 empty] | 7.8242 |  |  | 21.002 | [8 empty] | 10.1168 |  |  | 4.8103 |  |  | 8.4772 |  |  | 14.3911 |  |  | 12.5514 |  |  | 6.1168 |  |  | 96.0389 |  |  | 20.2258 |  |  | 13.3795 |  |  | 3.0101 |  |  | 6.0222 |  |  | 5.9578 |  |  | 5.7064 |  |  | 7.3706 |  |  | 3.5649 |  |  | 4.597 |  |  | 8.8025 |  |  | 6.8609 |  |  | 6.2861
Mean of means |  |  | 88.3175 | [20 empty] | 10.0693 | [14 empty] | 27.7542 | [14 empty] | 5.7244 | [17 empty] | 7.3165
SD of mean of means |  |  | 152.0635 | [20 empty] | 3.7092 | [14 empty] | 38.751 | [14 empty] | 1.3709 | [17 empty] | 1.3186
Elements in ppm unless otherwise noted

## S-Ti
| Rh |  |  | S, % | [14 empty] | Sb | [8 empty] | Si, % | [14 empty] | Sn | [5 empty] | Sr | [8 empty] | Ta |  |  | Ti, %
| HH-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | [15 empty] | 0.0691 | 0.0044335 | 6.416 | 435.4 | 13.3683 | 3.0703 | [6 empty] | 28.4 | 0.48171 | 1.6962 | 21.5536 | 0.3189 | 1.4796 | 27.5872 | 1.1268 | 4.0845 | 26.047 | 0.15485 | 0.59451 | 21.8372 | 0.42349 | 1.9393 | 282.1 | 11.2886 | 4.0016 | 53 | 4.8305 | 9.1141 | 450.6667 | 5.9372 | 1.3174 | 218 | 4.2164 | 1.9341 | 200 | [5 empty] | 0.95622 | 0.016904 | 1.7678 | 1.6873 | 0.014719 | 0.87234 | 1.2569 | 0.031399 | 2.4981 | 0.80818 | 0.014511 | 1.7955 | 1.4802 | 0.008203 | 0.55418
GSR-6 | 105.875 | 3.7201 | 3.5137 | 0.277 | 0.0047842 | 1.7272 | 0.02696 | 0.0024286 | 9.0083 | 0.11622 | 0.012081 |  |  |  |  | 0.2779 | 0.0065056 | 2.341 | 475 | 15.1731 | 3.1943 | [6 empty] | 9.2067 | 0.06278 | 0.6819 | 8.8533 | 0.21043 | 2.3769 | 15.9263 | 0.61693 |  | 8.69 | 0.11954 | 1.3756 | 7.4639 | 0.046529 | 0.62339 | 293.3 | 6.0009 | 2.046 | 44 | 5.164 | 11.7363 | 1414 | 16.4655 | 1.1645 | 514.4444 | 5.2705 |  | 461 | 3.1623 | 0.68596 |  |  |  | 0.17644 | 0.0088067 | 4.9913 | 0.15144 | 0.014106 | 9.3146 | 0.144 | 0.0021213 |  | 0.19568 | 0.0074043 | 3.7839 | 0.1427 | 0.0029833 | 2.0906
LKSD-4 | 112.7 | 5.697 | 5.055 | 1.577 | 0.038887 | 2.4659 | 1.1377 | 0.015033 | 1.3214 | 2.1652 | 0.10441 | 4.8222 | 1.6075 | 0.015604 | 0.9707 | 1.5423 | 0.023552 | 1.527 | 109.1 | 6.3675 | 5.8364 | [6 empty] | 26.289 | 0.21784 | 0.82864 | 25.7886 | 0.24244 | 0.9401 | 23.8873 | 0.92759 | 3.8832 | 30.088 | 0.20471 | 0.68037 | 20.6423 | 0.22001 | 1.0658 | 77.1 | 8.0062 | 10.3842 | 20 | 0 |  | 157.2 | 3.2249 | 2.0515 | 70 | 0 |  | 60 | [5 empty] | 0.15404 | 0.0090948 | 5.9042 | 0.19478 | 0.013175 | 6.7642 | 0.1806 | 0.0030623 | 1.6956 | 0.136 | 0.0060094 | 4.4187 | 0.1916 | 0.0037476 | 1.9559
MRG-1 |  |  |  | 0.04332 | 0.01129 | 26.0628 | 0.0412 | 0.0043292 | 10.5078 | 0.0861 | 0.0087743 | 10.1909 |  |  |  | 0.1541 | 0.0054457 | 3.5339 | 410.5 | 17.983 | 4.3808 | [6 empty] | 25.761 | 0.19745 | 0.76648 | 18.2628 | 0.24344 | 1.333 | 22.9539 | 0.6853 | 2.9856 | 20.43 | 0.1303 | 0.63778 | 17.5867 | 0.29276 | 1.6647 | 272.1 | 12.0319 | 4.4219 | 58 | 4.2164 | 7.2696 | 308.1 | 5.8775 | 1.9076 | 150 | 0 |  | 139 | 3.1623 | 2.275 |  |  |  | 1.2321 | 0.010639 | 0.86352 | 2.4352 | 0.031445 | 1.2913 | 1.8311 | 0.012096 | 0.66061 | 1.0655 | 0.0091354 | 0.85734 | 2.1171 | 0.018526 | 0.87506
NIST-2709 |  |  |  | 0.08056 | 0.010209 | 12.6726 | 0.08697 | 0.0038962 | 4.4799 | 0.1416 | 0.0089468 | 6.3183 | 0.09096 | 0.0074774 | 8.2205 | 0.1192 | 0.0084301 | 7.0722 | 361.1 | 7.5491 | 2.0906 | [6 empty] | 31.697 | 0.24878 | 0.78486 | 28.6447 | 0.37447 | 1.3073 | 29.4356 | 0.80105 | 2.7214 | 33.702 | 0.22953 | 0.68106 | 25.01 | 1.3817 | 5.5248 | 229.7 | 6.0194 | 2.6205 | 28 | 4.2164 | 15.0585 | 240 | 3.559 | 1.4829 | 125 | 5.2705 | 4.2164 | 110 | 0 |  | 16.3793 | 17.6706 |  | 0.26355 | 0.0068054 | 2.5822 | 0.30221 | 0.010655 | 3.5257 | 0.2997 | 0.003164 | 1.0557 | 0.24564 | 0.010573 | 4.3043 | 0.3086 | 0.0045265 | 1.4668
NIST-2710 |  |  |  | 0.2586 | 0.015827 | 6.1202 | 0.41742 | 0.0086783 | 2.079 | 0.4472 | 0.01498 | 3.3497 | 0.6762 | 0.0082325 | 1.2175 | 0.5568 | 0.0038816 | 0.69712 | 377 | 13.0639 | 3.4652 | 26.6667 | 7.0711 |  | 26 | 5.164 | 19.8615 | 32.212 | 0.42604 | 1.3226 | 28.065 | 0.40941 | 1.4588 | 30.835 | 0.72414 | 2.3484 | 34.249 | 0.22908 | 0.66886 | 26.5792 | 0.18009 | 0.67754 | 218.9 | 7.9225 | 3.6192 | 40 | 0 |  | 358.3 | 4.6679 | 1.3028 | 179 | 3.1623 | 1.7666 | 160 | 0 |  |  |  |  | 0.18779 | 0.0043887 | 2.337 | 0.22134 | 0.0095244 | 4.3031 | 0.252 | 0.003559 | 1.4123 | 0.20485 | 0.0095131 | 4.6439 | 0.2595 | 0.0046007 | 1.7729
NIST-2711 | 80 | 53.5599 |  | 0.014 | 0.0069573 | 49.6952 | 0.09339 | 0.0037843 | 4.0522 | 0.1379 | 0.0072793 | 5.2787 | 0.14272 | 0.0078741 | 5.5172 | 0.1319 | 0.0041753 | 3.1655 | 407.1 | 7.6804 | 1.8866 | [6 empty] | 31.402 | 0.2931 | 0.93337 | 29.5608 | 0.1084 | 0.3667 | 32.8713 | 1.0014 | 3.0463 | 34.501 | 0.2061 | 0.59737 | 26.8553 | 0.26279 | 0.97853 | 245.4 | 10.8546 | 4.4232 | 36 | 5.164 | 14.3444 | 263.7 | 14.4764 | 5.4897 | 130 |  |  | 120 | 0 |  | 22.5216 | 8.1097 | 36.0084 | 0.24475 | 0.0070651 | 2.8867 | 0.25503 | 0.013498 | 5.2927 | 0.2605 | 0.0030641 | 1.1762 | 0.24339 | 0.009559 | 3.9274 | 0.2683 | 0.0020575 | 0.76687
SGR-1 | 107.3333 | 4.0415 | 3.7653 | 1.929 | 0.056853 | 2.9473 | 1.1025 | 0.022213 | 2.0148 | 2.9167 | 0.11938 | 4.0931 | 1.6615 | 0.020781 | 1.2507 | 1.7248 | 0.058463 | 3.3896 | 267.7 | 6.7831 | 2.5338 | [6 empty] | 15.238 | 0.13645 | 0.89544 | 17.3747 | 0.27171 | 1.5638 | 16.6089 | 0.62007 | 3.7334 | 17.817 | 0.1484 | 0.83293 | 12.6111 | 0.16287 | 1.2914 | 166.4 | 7.8627 | 4.7252 | 20 | 0 |  | 569.3 | 7.1188 | 1.2505 | 210 |  |  | 190 | 0 |  |  |  |  | 0.13219 | 0.0054411 | 4.1161 | 0.13507 | 0.0096629 | 7.154 | 0.1347 | 0.0014944 | 1.1095 | 0.13318 | 0.0087262 | 6.5522 | 0.1389 | 0.0018529 | 1.334
TILL-2 | [9 empty] | 0.034333 | 0.003937 |  | 0.026825 | 0.0074077 |  | 0.0389 | 0.0015239 | 3.9174 | 382.8 | 9.5661 | 2.499 | [6 empty] | 30.162 | 0.21999 | 0.72936 | 26.8076 | 0.23656 | 0.88243 | 29.419 | 0.68649 |  | 32.73 | 0.12867 | 0.39312 | 25.5583 | 0.11642 | 0.45551 | 257.6 | 9.1311 | 3.5447 | 40 | 0 |  | 157.9 | 8.0891 | 5.1229 | 81 | 3.1623 | 3.904 | 78 | 4.2164 | 5.4056 |  |  |  | 0.37968 | 0.0077841 | 2.0502 | 0.48962 | 0.010453 | 2.1349 | 0.4326 | 0.0042479 | 0.98194 | 0.33369 | 0.0083019 | 2.4879 | 0.4755 | 0.0046007 | 0.96756
UM-4 |  |  |  | 0.487 | 0.019032 | 3.908 | 0.38007 | 0.0059289 | 1.5599 | 0.7037 | 0.020822 | 2.959 | 0.35797 | 0.011491 | 3.2102 | 0.5433 | 0.0091049 | 1.6759 | 410.9 | 6.5396 | 1.5915 | [6 empty] | 26.92 | 0.21354 | 0.79325 | 18.8892 | 0.17132 | 0.90699 | 20.3311 | 0.42806 | 2.1055 | 21.028 | 0.11023 | 0.52422 | 17.6253 | 0.22555 | 1.2797 | 268.5 | 5.9114 | 2.2016 | 52 | 4.2164 | 8.1084 | [12 empty] | 0.11752 | 0.0029408 | 2.5024 | 0.16984 | 0.011843 | 6.9729 | 0.1511 | 0.001912 | 1.2654 | 0.13131 | 0.0050974 | 3.8819 | 0.175 | 0.0026247 | 1.4998
Mean RSD |  |  | 4.1113 |  |  | 13.1999 |  |  | 4.3779 |  |  | 5.2874 |  |  | 3.3978 |  |  | 3.3736 |  |  | 3.0549 | [5 empty] | 19.8615 |  |  | 0.94321 |  |  | 1.2616 |  |  | 3.1135 |  |  | 0.69858 |  |  | 1.5501 |  |  | 4.1988 |  |  | 10.9385 |  |  | 2.3433 |  |  | 2.9553 |  |  | 2.7889 |  |  | 36.0084 |  |  | 3.0002 |  |  | 4.7626 |  |  | 1.3173 |  |  | 3.6653 |  |  | 1.3284
Mean of means | [5 empty] | 5.9273 | [14 empty] | 11.4582 | [8 empty] | 1.5134 | [14 empty] | 7.5687 | [5 empty] | 2.6958 | [11 empty] | 2.8147
SD of mean of means | [5 empty] | 4.1419 | [14 empty] | 11.8841 | [8 empty] | 0.95056 | [14 empty] | 4.7657 | [5 empty] | 0.31642 | [11 empty] | 1.5003

## V-Zr
| V | [14 empty] | W | [11 empty] | Zn | [14 empty] | Zr
| HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M |  |  | HH-A-M |  |  | HH-B-M |  |  | HH-C-M |  |  | BT-A-M |  |  | BT-B-M
SAMPLE | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV | Mean | SD | CV
BHVO-1 | 327.9 | 41.7491 | 12.7323 | 148.693 | 95.7933 |  | 463 | 21.1082 | 4.559 | 527.9 | 60.1118 | 11.387 | 563 | 18.8856 | 3.3545 | [6 empty] | 23 |  |  | 40 |  |  | 64.3 | 3.2335 | 5.0288 | 113.6667 | 4.5826 | 4.0316 | 87 | 4.8305 | 5.5523 | 45.8 | 3.084 | 6.7336 | 110 | 0 |  | 238.7 | 3.2677 | 1.369 | 208.1091 | 6.0194 | 2.8924 | 131 | 3.1623 | 2.414 | 108.5 | 1.0801 | 0.99551 | 158 | 4.2164 | 2.6686
GSR-6 | 186.8 | 30.4733 | 16.3133 |  |  |  | 88.8889 | 6.0093 |  | 426.9 | 50.7246 | 11.8821 | 106 | 10.7497 | 10.1412 | 27.75 | 2.8723 | [7 empty] | 40 | [5 empty] | 77.7 | 7.2579 | 9.341 | 37.7778 | 4.4096 |  | 19 | 1.291 |  | 52 | 4.2164 | 8.1084 | 198.1 | 2.079 | 1.0495 | 179.673 | 65.8344 | 36.6412 | 43.3333 | 5 | 11.5385 | 92.2 | 1.8135 | 1.967 | 64 | 5.164 | 8.0687
LKSD-4 | 126.6 | 19.489 | 15.3942 | 17.3091 | 23.0728 |  | 174 | 9.6609 | 5.5523 | 219.5 | 9.1924 | 4.1879 | 114 | 9.6609 | 8.4745 | [12 empty] | 174 | 4.2687 | 2.4533 | 334.9 | 8.465 | 2.5276 | 190 | 6.6667 | 3.5088 | 168.6 | 5.1251 | 3.0398 | 221 | 5.6765 | 2.5685 | 108.5 | 2.7183 | 2.5053 | 131.5529 | 3.5598 | 2.706 | 76 | 5.164 | 6.7947 | 74.5 | 0.70711 | 0.94914 | 90 | 0
MRG-1 | 443.4 | 38.8278 | 8.7568 | 404.6639 | 88.0786 | 21.7659 | 733 | 20.0278 | 2.7323 | 600 | 37.9473 | 6.3246 | 882 | 36.7575 | 4.1675 | 36.5 | 0.7071 |  |  |  |  | 27 | [5 empty] | 159.9 | 6.9514 | 4.3473 | 231 | 7.1647 | 3.1016 | 180 | 6.6667 | 3.7037 | 114.4 | 5.5418 | 4.8442 | 213 | 8.2327 | 3.8651 | 147.1 | 2.3781 | 1.6167 | 112.4529 | 39.7651 |  | 80 | 0 |  | 64.5 | 1.354 | 2.0992 | 96 | 5.164 | 5.3791
NIST-2709 | 288.8 | 25.5682 | 8.8533 | 83.0166 | 36.3123 | 43.741 | 338 | 7.8881 | 2.3338 | 426 | 77.4525 | 18.1813 | 198 | 14.7573 | 7.4532 | 22 | 1.7321 | [10 empty] | 72.9 | 2.2336 | 3.0639 | 123.4 | 3.6878 | 2.9885 | 89 | 3.1623 | 3.5531 | 54.3 | 1.7029 | 3.1362 | 107 | 4.8305 | 4.5144 | 178.3 | 2.6687 | 1.4967 | 146.6552 | 3.0112 | 2.0532 | 110 | 0 |  | 91.9 | 0.99443 | 1.0821 | 124 | 5.164 | 4.1645
NIST-2710 | 182.6 | 22.0565 | 12.0791 | 58.1452 | 55.6054 |  | 257 | 13.3749 | 5.2043 | 357.7 | 49.8153 | 13.9266 | 153 | 8.2327 | 5.3809 | 231.8 | 19.24 | 8.3003 | 182.5 | 20.6155 |  | 124.1 | 7.3401 | 5.9147 | 142.2222 | 24.3812 | 17.1431 | 5643.4 | 20.5275 | 0.36374 | 8899 | 68.0604 | 0.76481 | 6214 | 31.3404 | 0.50435 | 4531.5 | 16.4604 | 0.36324 | 7589 | 33.1495 | 0.43681 | 177.7 | 1.8288 | 1.0292 | 140.6587 | 3.7749 | 2.6837 | 93 | 4.8305 | 5.194 | 90.5 | 0.84984 | 0.93905 | 114 | 5.164 | 4.5298
NIST-2711 | 252.8 | 18.0111 | 7.1246 | 59.6577 | 50.0096 |  | 268 | 9.1894 | 3.4289 | 437 | 43.3077 | 9.9102 | 158 | 6.3246 | 4.0029 | [12 empty] | 295.1 | 8.034 | 2.7225 | 433.3 | 7.6019 | 1.7544 | 305 | 5.2705 | 1.728 | 211.9 | 3.8715 | 1.8271 | 372 | 7.8881 | 2.1205 | 320.6 | 2.9889 | 0.93228 | 300.0472 | 19.5028 | 6.4999 | 217 | 6.7495 | 3.1104 | 171.3 | 1.4944 | 0.87241 | 254 | 5.164 | 2.0331
SGR-1 | 192.5 | 18.94 | 9.839 | 37.3071 | 45.2015 |  | 212 | 7.8881 | 3.7208 | 281.5556 | 50.7053 | 18.009 | 170 | 6.6667 | 3.9216 | 17.5 | 0.7071 |  |  |  |  | 17 | 0 |  |  |  |  | 51.5 | 2.3688 | 4.5996 | 137 | 4.5704 | 3.3361 | 62 | 4.2164 | 6.8006 | 40.5 | 2.5495 | 6.2951 | 71 | 3.1623 | 4.4539 | 89.7 | 1.7029 | 1.8984 | 75.5855 | 3.4451 | 4.5578 | 30 | 0 |  | 49.9 | 1.1005 | 2.2054 | 40 | 0
TILL-2 | 230.6 | 25.343 | 10.99 | 51.9834 | 55.439 |  | 264 | 13.499 | 5.1132 | 391.1 | 56.5694 | 14.4642 | 198 | 11.3529 | 5.7338 | 27.375 | 3.42 | [10 empty] | 93.4 | 3.8355 | 4.1065 | 149.6 | 3.534 | 2.3623 | 109 | 5.6765 | 5.2078 | 68 | 2.4944 | 3.6683 | 134 | 5.164 | 3.8537 | 385.8 | 3.7357 | 0.9683 | 366.1568 | 12.4084 | 3.3888 | 276 | 5.164 | 1.871 | 207.1 | 1.6633 | 0.80315 | 320 | 6.6667 | 2.0833
UM-4 | 157.2 | 24.8319 | 15.7964 | 188.3278 | 58.1901 | 30.8983 | 286 | 10.7497 | 3.7586 | 295.8 | 23.1747 | 7.8346 | 271 | 14.4914 | 5.3474 | 30.3333 | 2.3094 | [7 empty] | 40 |  |  | 163 | 5.7349 | 3.5183 | 239.1 | 9.243 | 3.8658 | 178 | 4.2164 | 2.3687 | 105.1 | 4.4833 | 4.2657 | 215 | 5.2705 | 2.4514 | 13.9 | 1.4491 | 10.4252 | 7.6992 | 10.8253
Mean RSD |  |  | 11.7879 |  |  | 32.1351 |  |  | 4.0448 |  |  | 11.6107 |  |  | 5.7977 |  |  | 8.3003 | [5 empty] | 5.9147 |  |  | 17.1431 |  |  | 3.356 |  |  | 3.4074 |  |  | 3.6586 |  |  | 3.797 |  |  | 3.597 |  |  | 2.3291 |  |  | 7.6779 |  |  | 5.1538 |  |  | 1.3237 |  |  | 4.1324
Mean of means |  |  | 13.0752 | [14 empty] | 10.4527 | [11 empty] | 3.5632 | [14 empty] | 4.1234
SD of mean of means |  |  | 11.1981 | [14 empty] | 5.9155 | [11 empty] | 0.18175 | [14 empty] | 2.4877